Манометр-термометр устьевой ФОТОН-У
[image: image1.png]


Особенности:

· одновременное измерение и запоминание в энергонезависимой памяти значений давления и температуры в устье скважин

· время работы без замены элемента питания от 2 до 5 лет

· возможность выборочного включения датчиков

· запуск от установленного времени или превышения давления

· большая энергонезависимая память для долговременного хранения зарегистрированных результатов исследований

· передача данных в персональный компьютер для анализа и печати отчета

· для связи с компьютером и программирования не требует вскрытия

· режим работы с дистанционным индикатором

· устанавливается вместо обычного манометра

· малые габариты и вес

· нержавеющий корпус

Технические характеристики:

· Рабочий диапазон температур, (С


-40 … +85

· Время работы без замены элемента питания, лет
2 (в зависимости от режима до 5 лет)

· Напряжение питания, В




2.8(3.6

· Ток потребления в режиме измерения, мA, не более
0,35 

· Объем Flash-памяти, записей



528 000

· Интервал между записями, сек.



1 … 65535 

· Количество интервалов записей



20

· Время записи при интервале 1 сек, сут.


7
· Канал измерения давления:

диапазон измерения, МПа



0 ... 25 (16*, 60*, 100*)

относительная приведенная погрешность, % 
0.1

дискретность, МПа




0.001 

· Канал измерения температуры:

диапазон измерений, °С



-40...+130

абсолютная погрешность, °С



(0.5

дискретность, °С




0.003

· Габариты прибора, мм, не более

диаметр






36
длина






177

· Масса, кг, не более





0.8

* - варианты исполнения

