Автономный манометр-термометр 

скважинный кабельный Фотон-К
Особенности:
· долговременный мониторинг скважины без подъемника (достаточно одного спуска)

· работа по геофизическому кабелю в процессе спуска/подъема и во время нахождения прибора в скважине

· долговременная автономная работа прибора

· возможность периодического считывания информации из памяти прибора, не прерывая запись

· возможность многократного программирования/считывания информации, не извлекая прибор из скважины

· возможность спуска/подъема с помощью скребковой проволоки или геофизического кабеля

· одновременное измерение и запоминание в энергонезависимой памяти значений давления, температуры и удельной электропроводимости в добывающих и нагнетательных нефтяных скважинах

· время работы без замены элемента питания от 2 до 5 лет

· возможность выборочного включения датчиков

· запуск от установленного времени или превышения давления

· большая энергонезависимая память для долговременного хранения зарегистрированных результатов исследований

· передача данных в персональный компьютер для анализа и печати отчета

· для связи с компьютером и программирования не требует вскрытия

· малые габариты и вес

Технические характеристики:
· Рабочий диапазон температур, (С



-40 … +100

Фотон-КВ                                                                                          -40 … +130(+150*)
· Время работы без замены элемента питания, лет

от 2 до 5
Фотон-КВ, мес.                                                                                  12

· Напряжение питания, В





3.6

· Ток потребления в режиме измерения, мA, не более

0,35 

· Объем Flash-памяти, записей




420 000

· Интервал между записями, сек.




1 … 65535 

· Количество интервалов записей




20

· Время записи при интервале 1 сек, сут.



5

· Канал измерения давления:

диапазон измерения, МПа




0 ... 40 (60*, 100*)

относительная приведенная погрешность, % 

0.1

дискретность, МПа





0.001 

· Канал измерения температуры:

диапазон измерений, °С




-40...+130(+150*)
абсолютная погрешность, °С




(0.5

дискретность, °С





0.003

постоянная времени, сек




1.5

· Канал измерения электропроводимости:

диапазон измерений, у.е.




0…255

· Габариты прибора, мм, не более

диаметр







28
длина







650

· Масса, кг, не более
(без утяжелителя)



2

* - варианты исполнения

